## 100
PN-LAPOC-7006 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE MICROPIPETAS (FT-LAPOC-7006-01)
VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PIPETA DE 100 µl
Informações Gerais
Identificação Pipeta |  | Modelo da Pipeta
Identificação Balança |  | Resolução da balança
Identificação do Barômetro |  | Marca da Ponteira
Identificação Termo-higrômetro |  | Data
Identificação Termômetro da água |  | Técnico
Condições Operacionais
Temperatura da água (°C) |  | Umidade (%)
Pressão atmosférica (kPa) |  | Fator Z
Pesagens em mg
Nr. de leituras | Volume mínimo | Volume médio | Volume de controle
| 10 uL | 50 uL | 100 uL
leitura 1
leitura 2
leitura 3
leitura 4
leitura 5
leitura 6
leitura 7
leitura 8
leitura 9
leitura 10
Média (mg) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Média (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Especificações
Erro Sistemático (uL) | 0.8 | 0.8 | 0.8
Erro Sistemático (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8
Erro aleatório máximo (uL) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Erro aleatório máximo (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Conclusão
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 22 FEVEREIRO 2013

## 200
PN-LAPOC-7006 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE MICROPIPETAS (FT-LAPOC-7006-01)
VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PIPETA DE 200 µl
Informações Gerais
Identificação Pipeta |  | Modelo da Pipeta
Identificação Balança |  | Resolução da balança
Identificação do Barômetro |  | Marca da Ponteira
Identificação Termo-higrômetro |  | Data
Identificação Termômetro da água |  | Técnico
Condições Operacionais
Temperatura da água (°C) |  | Umidade (%)
Pressão atmosférica (kPa) |  | Fator Z
Pesagens em mg
Nr. de leituras | Volume mínimo | Volume médio | Volume de controle
| 20 uL | 100 uL | 200 uL
leitura 1
leitura 2
leitura 3
leitura 4
leitura 5
leitura 6
leitura 7
leitura 8
leitura 9
leitura 10
Média (mg) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Média (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Especificações
Erro Sistemático (uL) | 1.6 | 1.6 | 1.6
Erro Sistemático (%) | 1.6 | 1.6 | 1.6
Erro aleatório máximo (uL) | 0.6 | 0.6 | 0.6
Erro aleatório máximo (%) | 0.6 | 0.6 | 0.6
Conclusão
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 22 FEVEREIRO 2013

## 1000
PN-LAPOC-7006 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE MICROPIPETAS (FT-LAPOC-7006-01)
VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PIPETA DE 1000 µl
Informações Gerais
Identificação Pipeta |  | Modelo da Pipeta
Identificação Balança |  | Resolução da balança
Identificação do Barômetro |  | Marca da Ponteira
Identificação Termo-higrômetro |  | Data
Identificação Termômetro da água |  | Técnico
Condições Operacionais
Temperatura da água (°C) |  | Umidade (%)
Pressão atmosférica (kPa) |  | Fator Z
Pesagens em mg
Nr. de leituras | Volume mínimo | Volume médio | Volume de controle
| 100 uL | 500 uL | 1000 uL
leitura 1
leitura 2
leitura 3
leitura 4
leitura 5
leitura 6
leitura 7
leitura 8
leitura 9
leitura 10
Média (mg) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Média (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Especificações
Erro Sistemático (uL) | 8 | 8 | 8
Erro Sistemático (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8
Erro aleatório máximo (uL) | 3 | 3 | 3
Erro aleatório máximo (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Conclusão
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 22 FEVEREIRO 2013

## 5000
PN-LAPOC-7006 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE MICROPIPETAS (FT-LAPOC-7006-01)
VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PIPETA DE 5000 µl
Informações Gerais
Identificação Pipeta |  | Modelo da Pipeta
Identificação Balança |  | Resolução da balança
Identificação do Barômetro |  | Marca da Ponteira
Identificação Termo-higrômetro |  | Data
Identificação Termômetro da água |  | Técnico
Condições Operacionais
Temperatura da água (°C) |  | Umidade (%)
Pressão atmosférica (kPa) |  | Fator Z
Pesagens em mg
Nr. de leituras | Volume mínimo | Volume médio | Volume de controle
| 500 uL | 2500 uL | 5000 uL
leitura 1
leitura 2
leitura 3
leitura 4
leitura 5
leitura 6
leitura 7
leitura 8
leitura 9
leitura 10
Média (mg) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Média (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Especificações
Erro Sistemático (uL) | 40 | 40 | 40
Erro Sistemático (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8
Erro aleatório máximo (uL) | 15 | 15 | 15
Erro aleatório máximo (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Conclusão
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 22 FEVEREIRO 2013

## 10000
PN-LAPOC-7006 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE MICROPIPETAS (FT-LAPOC-7006-01)
VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PIPETA DE 10000 µl
Informações Gerais
Identificação Pipeta |  | Modelo da Pipeta
Identificação Balança |  | Resolução da balança
Identificação do Barômetro |  | Marca da Ponteira
Identificação Termo-higrômetro |  | Data
Identificação Termômetro da água |  | Técnico
Condições Operacionais
Temperatura da água (°C) |  | Umidade (%)
Pressão atmosférica (kPa) |  | Fator Z
Pesagens em mg
Nr. de leituras | Volume mínimo | Volume médio | Volume de controle
| 1000 uL | 5000 uL | 10000 uL
leitura 1
leitura 2
leitura 3
leitura 4
leitura 5
leitura 6
leitura 7
leitura 8
leitura 9
leitura 10
Média (mg) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Média (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro aleatório (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Especificações
Erro Sistemático (uL) | 60 | 60 | 60
Erro Sistemático (%) | 0.6 | 0.6 | 0.6
Erro aleatório máximo (uL) | 30 | 30 | 30
Erro aleatório máximo (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3
Conclusão
Erro Sistemático (uL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Erro Sistemático (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 22 FEVEREIRO 2013