## Modelo
PN-LAPOC-7009 - Preparação de amostra de águas para análise de metais totais e solúveis (FT-LAPOC-7014-05)
PN-LAPOC-7015 - Leitura de amostras no Absorção Atômica – Forno de Grafite
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE METAIS EM ÁGUAS VIA ICP-OES |  |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de metais (mg/L) em águas
N
|  | Identificação da amostra | Analito | Intensidade Amostra | Resultado (mg/L) | Repê - CV (%) | n - Repê | Incerteza ± | CV
|  | Amostra XYZ | 8 | 45000 | 12.1452 | 2.5% | 8 | 0.74806 | 6.159%
Curva de referência |  |  | Nome |  | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrão | GL
mg/L | Intensidade |  | Incerteza da conc.da amostra |  | 0.051672 | 0.051672 | 1 | 0.051672 | 3
0.625 | 2310 |  | Repetibilidade - tipo A |  | 2.5% | 0.30363 | 1 | 0.30363 | 7
1.25 | 4610
2.5 | 9380
5 | 18500 |  | Incerteza Padrão combinada (uc) |  | Graus de liberdade (ueff) | Fator de abrangência (k) | Incerteza expandida (U) (Probab. @ 95%)
0 | 20.8
repetições: | 1 |  | 0.308 |  | 7.3968 | 2.4288 | 0.74806
INCERTEZA DA CURVA - MÉTODO "EURACHEM"
mg/L | Absorbância | Yestim |  |  |  |  | Analito | Repê - CV (%) | n
0.625 | 2310 | 2334.78 |  |  |  |  | Al | 11.8% | 8
1.25 | 4610 | 4649.47 |  |  |  |  | Cr | 4% | 8
2.5 | 9380 | 9278.85 |  |  |  |  | Cu | 1.9% | 6
5 | 18500 | 18537.61 |  |  |  |  | Fe | 2.7% | 8
0 | 20.8 | 20.09 |  |  |  |  | Mn | 1.2% | 8
[7 empty] | Ni | 4.8% | 4
Slope da reta | 3703.504 | [5 empty] | Pb | 3.3% | 6
Intercepto da reta | 20.09 | [5 empty] | Zn | 2.5% | 8
Pontos na curva | 5
Repetições cada ponto | 1
Σ(Y - Yest) | 13818.268
Σ(x - xmed) | 15.625
Sy | 67.8682
Massa anostra | 12.1452
u (reta) amostra | 0.051672
Nº Revisão: 00 |  |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio
Note on D12: rbonifacio: Não apagar! È o índice do analito
Modelo: