## AnaliseTorio
PN-LAPOC-7001 - Determinação de Th em águas (FT-LAPOC-7001-13) | [12 empty] | Índice Padrões | Índice Equipamentos | Índice Aliquota Secagem | Índice Aliquota Analise | Diluicao | Indice Proveta
[13 empty] | 28 | 1 | 1 | 1 | S | 1
CÁLCULOS PARA DETERMINAÇÃO DE TÓRIO EM ÁGUAS |  |  |  |  | SETOR QUÍMICA ANALÍTICA | [7 empty] | 47 | 1 | 1 | 46 | N | 1
[13 empty] | 53 | 1 | 1 | 179 |  | 1
[5 empty] | Hora início: | [7 empty] | 132 |  | 1 | 161 | Reagentes | 1
Responsável: | Pedro | Data: |  |  | Hora Fim | [7 empty] | 164 |  | 1 | 244 | Vetec | 1
[13 empty] | 1 |  | 1 | 240 | JTBaker | 1
PADRÕES | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Proquimos | 1
Ponto | Sol. Utilizada (concent. Nominal) | Ident. Vidraria | Volume Corrigido (mL) | Conc. de Th na solução (mg/L) | Massa (ug) | Abs. | [8 empty] | 1 | 1 | Merck | 1
1 | Th 1 mg/L |  | 1.013 | 1.0001 | 1.0131 | 0.0127 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1
2 | Th 1 mg/L |  | 1.997 | 1.0001 | 1.9972 | 0.0225 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
3 | Th 2 mg/L |  | 1.99 | 1.9995 | 3.979 | 0.0517 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
4 | Th 2 mg/L |  | 4.991 | 1.9995 | 9.9795 | 0.1586 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
5 | Th 2 mg/L |  | 10.002 | 1.9995 | 19.999 | 0.3449 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | Dados Curva | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | r2 Curva | 0.99828 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | Coef. Angular | 0.017722 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | Coef. Linear | -0.012952 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
[15 empty] | 1 | 1 |  | 1
REAGENTES | [14 empty] | 1 | 1 |  | 1
Reagente | Quantidade | Unidade | Marca | Lote | Validade | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ac. Nítrico Conc. | 10 | mL | JTBaker | K4147856 | Validade | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ac. Perclórico Conc. | 3 | mL | Vetec | 907253 | 2013-11-01 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Peróxido de Hidrogênio | 2 | mL | Vetec | 1000667 | 2013-02-01 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
TOPO | 10 | mL |  | MKB2285V | 2017-02-01 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ácido Bórico 4% | 5 | mL | Vetec | 1100937 | 2011-01-01 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ac. Nítrico Conc. | 1 | mL | Vetec | 905561 | 2011-12-09 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1
Ac. Nítrico Isento NO2 | 10 | mL | Merck | K41417856 | 2013-01-01
Ácido Oxálico 5% | 8 | mL | Vetec | 905974 | 2014-09-01
Ácido Clorídrico Conc. | 10 | mL | JTBaker | B07C21 | 2010-03-01
Ácido Ascórbico 10% | 5 | mL | Vetec | 1100937 | 2013-01-01
Árzenazo 0,06% | 1 | mL | Vetec | 1104349 | 2015-05-01
Água | qsp 25 | mL
EQUIPAMENTOS
Equipamento | RM | Marca | Número de série | Validade da calibração
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Limites
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Limite de deteção (mg Th) |  |  |  | 0.41
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Limite de quantificação (ug Th) |  |  |  | 1.0131
Observações:
Identificação da amostra | Preparação da amostra (evaporação em chapa) | [6 empty] | Alíquota de amostra concentrada |  |  | Abs. | Th mg/L | Th Bq/L | Incerteza mg/L | Limite de Quantif. (mg/L)
| Amostra concentrada (S/N)? | Alíquota p/ secagem (mL) | Ident. Proveta | Incerteza Expandida (mL) | Ident. Balão | Volume Corrigido (mL) | Incerteza Expandida (mL) | Ident. Vidraria | Volume Corrigido (mL) | Incerteza Expandida (mL)
Branco da análise | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
MRS/04 | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.013 | 0.003 | 0.1205 | 3.7407 | 15.337 | 0.69695 | 0.50328
379-A | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.005 | 0.008 | 0.0608 | 0.41594 | 1.7054 | 0.13099 | 0.10126
379-B | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.009 | 0.008 | 0.0556 | 0.38646 | 1.5845 | 0.12872 | 0.10122
379-A | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.967 | 0.008 | 0.1263 | 0.39352 | 1.6134 | 0.071388 | 0.050739
379-B | N |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.938 | 0.008 | 0.1338 | 0.41532 | 1.7028 | 0.073265 | 0.050813
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PLANILHA PARA VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS
Id. Amostra | Th mg/L |  | Incert. mg/L |  | Th Bq/L |  | Incert. Bq/L
Branco da análise | 0 |  | - |  | 0 |  | -
MRS/04 | 3.7407 |  | 0.69695 |  | 15.337 |  | 2.8575
379-A | 0.41594 |  | 0.13099 |  | 1.7054 |  | 0.53707
379-B | 0.38646 |  | 0.12872 |  | 1.5845 |  | 0.52777
379-A | 0.39352 |  | 0.071388 |  | 1.6134 |  | 0.29269
379-B | 0.41532 |  | 0.073265 |  | 1.7028 |  | 0.30039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | [17 empty] | 1
0
0
0
0
0
Calcular Incerteza
Apagar dados
Imprimir

## BDVidrarias
Material | Código | Volume Corrigido | Incerteza Expandida | Validade Calibração
Balão 25ml | Balão 25ml | 25 | 0 | 0
Balão 50ml | Balão 50ml | 50 | 0 | 0
Balão 100ml | Balão 100ml | 100 | 0 | 0
Balão 200ml | Balão 200ml | 200 | 0 | 0
Balão 250ml | Balão 250ml | 250 | 0 | 0
Balão 500ml | Balão 500ml | 500 | 0 | 0
Balão 1000ml | Balão 1000ml | 1000 | 0 | 0
Pipeta 1ml | Pip.1 | 1 | 0 | 0
Pipeta 2ml | Pip.2 | 2 | 0 | 0
Pipeta 3ml | Pip.3 | 3 | 0 | 0
Pipeta 4ml | Pip.4 | 4 | 0 | 0
Pipeta 5ml | Pip.5 | 5 | 0 | 0
Pipeta 10ml | Pip.10 | 10 | 0 | 0
Pipeta 15ml | Pip.15 | 15 | 0 | 0
Pipeta 20ml | Pip.20 | 20 | 0 | 0
Pipeta 1mL | *Pip. 1mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 1 mL | 144481 | 1.003 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 1 mL | 144482 | 1.011 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 1 mL | 144483 | 1.01 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 1 mL | 144484 | 1.005 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 1ml | ALR 6253/11 | 1.004 | 0.008 | 2021-12-29
Pipeta 1ml | ALR 6254/11 | 1.009 | 0.008 | 2021-12-29
Pipeta 1ml | ALR 6255/11 | 1.012 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1ml | ALR 6256/11 | 1.006 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1ml | ALR 6257/11 | 0.999 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1ml | ALR 6258/11 | 1.013 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1ml | ALR 6259/11 | 1.015 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1ml | ALR 6260/11 | 1.014 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1 mL | ALR 6261/11 | 1.011 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1 mL | ALR 6262,/11 | 0.998 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1 mL | ALR 6263,/11 | 1.003 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 1 mL | ALR 6264,/11 | 1.011 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2mL | *Pip. 2mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 2 mL | 144485 | 2.011 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144486 | 2.016 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144487 | 2.008 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144488 | 2.016 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144489 | 2.024 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144490 | 2.019 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144491 | 2.019 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144492 | 2.031 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144493 | 2.014 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | 144494 | 2.013 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 2 mL | ALR 6265,/11 | 1.997 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2 mL | ALR 6266,/11 | 1.976 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2 mL | ALR 6267,/11 | 1.968 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6268/11 | 1.97 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6269/11 | 2.029 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6270/11 | 1.97 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6271/11 | 1.99 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6272/11 | 1.969 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6273/11 | 1.975 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6274/11 | 2.009 | 0.008 | 2021-12-30
Pipeta 2ml | ALR 6275/11 | 1.986 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 2ml | ALR 6276/11 | 2.01 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 2ml | 153 | 1.997 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 154 | 1.999 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 155 | 1.996 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 156 | 1.994 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 157 | 1.999 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 158 | 1.997 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 160 | 1.997 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 161 | 1.995 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 162 | 2.003 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 163 | 2.003 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 166 | 1.995 | 0.002 | 2022-09-28
Pipeta 2ml | 170 | 2.0085 | 0.01 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 171 | 2.0027 | 0.0047 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 172 | 1.9834 | 0.0046 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 173 | 2.0014 | 0.0095 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 174 | 1.9985 | 0.0043 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 175 | 2.0064 | 0.0014 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 176 | 2.0137 | 0.0023 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 177 | 2.0027 | 0.0027 | 2022-11-05
Pipeta 2ml | 178 | 1.9932 | 0.001 | 2022-11-05
Pipeta 3mL | *Pip. 3mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 3 mL | 144495 | 3.012 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 3 mL | 144496 | 3.008 | 0.003 | 31/12/2011
Pipeta 3ml | ALR 6277/11 | 2.989 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 3ml | ALR 6278/11 | 2.997 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 3ml | ALR 6279/11 | 2.996 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 3ml | ALR 6280/11 | 2.999 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 3ml | ALR 6281/11 | 2.985 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 3ml | ALR 6282/11 | 3.005 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 4mL | *Pip. 4mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 4 mL | 144497 | 4.001 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 4 mL | 144498 | 4.006 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 4ml | ALR 6452/11 | 4.008 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 4ml | ALR 6453/11 | 4.007 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 4ml | ALR 6454/11 | 4.014 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 4ml | ALR 6455/11 | 4.006 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 4ml | ALR 6456/11 | 4.05 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 4ml | ALR 6457/11 | 4.044 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 5mL | *Pip. 5mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 5 mL | 144499 | 4.988 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144500 | 5.013 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144501 | 5.005 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144502 | 4.988 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144503 | 4.963 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144504 | 4.981 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144505 | 4.964 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144506 | 4.977 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144507 | 4.976 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 5 mL | 144508 | 4.979 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 5ml | ALR 6283/11 | 4.992 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6284/11 | 4.996 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6285/11 | 5.003 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6286/11 | 4.994 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6287/11 | 4.999 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6288/11 | 5.002 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6289/11 | 5 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6290/11 | 4.993 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6291/11 | 5.005 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6292/22 | 4.977 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6293/11 | 4.994 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6294/11 | 4.993 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6295/11 | 5.006 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6296/11 | 4.994 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6297/11 | 4.987 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6298/11 | 5.013 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6299/11 | 5.007 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6300/11 | 4.999 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6301/11 | 5.015 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6302/11 | 4.998 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6303/11 | 5.011 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6304/11 | 4.991 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6305/11 | 4.991 | 0.008 | 2022-01-02
Pipeta 5ml | ALR 6306/11 | 4.99 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 5ml | DBR 968 | 5.0101 | 0.0028 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | DBR 969 | 5.0074 | 0.0034 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R853 | 5.0044 | 0.0027 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R854 | 4.9953 | 0.0027 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R855 | 5 | 0.0027 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R860 | 5.0007 | 0.0037 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R861 | 4.9965 | 0.0027 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R864 | 5.0055 | 0.004 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R866 | 5.0045 | 0.0027 | 2022-10-23
Pipeta 5ml | R870 | 4.9948 | 0.0034 | 2022-10-23
Pipeta 10mL | *Pip. 10mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 10 mL | 144509 | 10.001 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144510 | 9.977 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144511 | 10.02 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144512 | 9.999 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144513 | 10.064 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144514 | 10.07 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144515 | 9.965 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144516 | 10.064 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144517 | 9.914 | 0.004 | 31/12/2011
Pipeta 10 mL | 144518 | 9.931 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 10ml | ALR 6307/11 | 10.001 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6308/11 | 10.004 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6309/11 | 10.009 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6310/11 | 10.008 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6311/11 | 10.009 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6312/11 | 9.998 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6313/11 | 10.007 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6314/11 | 10.002 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6315/11 | 10.012 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6316/11 | 10.009 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6317/11 | 9.984 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6318/11 | 10.005 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6319/11 | 9.996 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6320/11 | 10.005 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6321/11 | 9.998 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6322/11 | 9.999 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6323/11 | 9.994 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6324/11 | 10.001 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6325/11 | 10.006 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6326/11 | 10.009 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6327/11 | 10.009 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6328/11 | 10.012 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6329/11 | 10.005 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | ALR 6330/11 | 10.002 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 10ml | R494 | 10.0015 | 0.0055 | 2022-10-22
Pipeta 10ml | R495 | 10.0039 | 0.0056 | 2022-10-22
Pipeta 10ml | R496 | 9.9996 | 0.0026 | 2022-10-22
Pipeta 10ml | R497 | 10.0136 | 0.0073 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R537 | 10.0106 | 0.0033 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R538 | 10.001 | 0.0039 | 2022-10-22
Pipeta 10ml | R539 | 10 | 0.0039 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R540 | 9.9966 | 0.0066 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R542 | 10.0131 | 0.005 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R543 | 10.0041 | 0.0049 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R544 | 9.9939 | 0.0053 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R545 | 10.0049 | 0.0046 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R546 | 10.0005 | 0.0049 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1020 | 10.0028 | 0.0066 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1021 | 10.0096 | 0.0047 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1022 | 10.0116 | 0.0064 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1023 | 10.0018 | 0.0039 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1024 | 10.0024 | 0.0043 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1025 | 10.0085 | 0.008 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1026 | 9.9957 | 0.0031 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1028 | 10.0056 | 0.0039 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1029 | 10.0138 | 0.0076 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1030 | 9.9979 | 0.0036 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1031 | 10.0107 | 0.0041 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1032 | 10.0019 | 0.0049 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1033 | 10.0045 | 0.0046 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1034 | 10.0044 | 0.0046 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1036 | 10.0044 | 0.0042 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1037 | 10.0059 | 0.0027 | 2022-10-19
Pipeta 10ml | R1038 | 10.0028 | 0.005 | 2022-10-19
Pipeta 15mL | *Pip. 15mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 15 mL | 144519 | 15.021 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 15 mL | 144520 | 15.015 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 15ml | ALR 6331/11 | 15.016 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 15ml | ALR 6332/11 | 15.005 | 0.008 | 2022-01-09
Pipeta 15ml | ALR 6333/11 | 15.023 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 15ml | ALR 6334/11 | 15.007 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 15ml | ALR 6335/11 | 15.035 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 15ml | ALR 6336/11 | 15.02 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 20mL | *Pip. 20mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 20 mL | 144521 | 19.989 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 20 mL | 144522 | 19.943 | 0.005 | 31/12/2011
Pipeta 20 mL | 144523 | 19.944 | 0.006 | 31/12/2011
Pipeta 20 mL | 144524 | 19.971 | 0.006 | 31/12/2011
Pipeta 20ml | ALR 6337/11 | 19.985 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 20ml | ALR 6338/11 | 19.927 | 0.008 | 2022-01-04
Pipeta 20ml | ALR 6339/11 | 19.964 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6340/11 | 19.979 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6341/11 | 19.952 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6342/11 | 19.992 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6343/11 | 19.994 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6344/11 | 20.022 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6345/11 | 19.994 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6346/11 | 19.961 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6347/11 | 19.973 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6348/11 | 19.99 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6349/11 | 20.077 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6350/11 | 19.938 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6351/11 | 19.947 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6352/11 | 19.967 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6353/11 | 19.977 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6354/11 | 19.967 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6355/11 | 19.975 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6356/11 | 19.933 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6357/11 | 19.962 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6358/11 | 19.951 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6359/11 | 19.969 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6360/11 | 20.005 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6361/11 | 19.964 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6362/11 | 19.937 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6363/11 | 19.988 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6364/11 | 19.924 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6365/11 | 19.926 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6366/11 | 19.974 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6367/11 | 19.971 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6368/11 | 19.962 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6369/11 | 19.94 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6370/11 | 19.945 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6371/11 | 19.95 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | ALR 6372/11 | 20.037 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 20ml | R871 | 20.0099 | 0.0049 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R872 | 20.0067 | 0.0047 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R873 | 20.0096 | 0.0056 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R874 | 20.0075 | 0.005 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R876 | 20.0073 | 0.0051 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R878 | 20.0044 | 0.0053 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R879 | 20.0079 | 0.0051 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R880 | 20.001 | 0.0056 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R881 | 20.0003 | 0.0053 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R882 | 20.007 | 0.0069 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R883 | 20.0152 | 0.005 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R884 | 20.0098 | 0.0054 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R885 | 20.0066 | 0.0062 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R886 | 20.0061 | 0.005 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R887 | 20.0077 | 0.0061 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R888 | 20.004 | 0.0048 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R890 | 20.011 | 0.0047 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R891 | 20.0104 | 0.005 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R892 | 20.0036 | 0.0048 | 2022-10-23
Pipeta 20ml | R895 | 20.0072 | 0.0059 | 2022-10-23
Pipeta 25mL | *Pip. 25mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 25 mL | 144525 | 24.975 | 0.007 | 31/12/2011
Pipeta 25 mL | 144526 | 25.033 | 0.008 | 31/12/2011
Pipeta 25 mL | 144527 | 25.025 | 0.006 | 31/12/2011
Pipeta 25 mL | 144528 | 24.995 | 0.006 | 31/12/2011
Pipeta 25ml | ALR 6373/11 | 25.024 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 25ml | ALR 6374/11 | 25.062 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 25ml | ALR 6375/11 | 25.049 | 0.008 | 2022-01-05
Pipeta 25ml | ALR 6376/11 | 25.039 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 25ml | ALR 6777/11 | 25.021 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 25ml | ALR 6378/11 | 25.037 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 25ml | R1001 | 25.0094 | 0.0062 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1002 | 25.0003 | 0.0072 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1003 | 25.0167 | 0.0062 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1004 | 25.0086 | 0.0062 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1005 | 25.0118 | 0.0063 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1007 | 25.0147 | 0.0062 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1009 | 25.007 | 0.0061 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1011 | 25.0009 | 0.0081 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1012 | 25.0032 | 0.0065 | 2022-10-22
Pipeta 25ml | R1013 | 25.0102 | 0.0068 | 2022-10-22
Pipeta 50mL | *Pip. 50mL* | 0 | 0 | 0
Pipeta 50 mL | 144529 | 50.375 | 0.011 | 31/12/2011
Pipeta 50 mL | 144530 | 50.487 | 0.011 | 31/12/2011
Pipeta 50ml | ALR 6379/11 | 49.901 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 50ml | ALR 6380/11 | 49.83 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 50ml | ALR 6381/11 | 49.824 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 50ml | ALR 6382/11 | 49.824 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 50ml | ALR 6383/11 | 49.839 | 0.008 | 2022-01-06
Pipeta 50ml | ALR 6384/11 | 49.887 | 0.008 | 2022-01-06
Balão 25mL | *Bal 25mL* | 0 | 0 | 0
Balão 25 mL | 144536 | 24.995 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144537 | 25.143 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144538 | 25.03 | 0.005 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144539 | 25.124 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144540 | 24.993 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144541 | 25.013 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144542 | 25.019 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144543 | 24.998 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144544 | 25.151 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144545 | 25.03 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144546 | 24.998 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144547 | 25.139 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144548 | 25.156 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144549 | 25.026 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144550 | 24.979 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144551 | 25.055 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144552 | 25.003 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144553 | 25.008 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144554 | 25.146 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144555 | 24.989 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144556 | 24.981 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144557 | 24.989 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144558 | 25.006 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144559 | 25.044 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144560 | 25.073 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144561 | 24.952 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144562 | 24.998 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144563 | 25.129 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144564 | 25.153 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144565 | 25.969 | 0.007 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144566 | 25.126 | 0.006 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144567 | 25.152 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144568 | 25.153 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144569 | 25.212 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | 144570 | 24.966 | 0.008 | 31/12/2011
Balão 25 mL | R965 | 25.0128 | 0.0059 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R966 | 25.0122 | 0.007 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R967 | 25.0091 | 0.007 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R968 | 24.9903 | 0.0097 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R969 | 25.0082 | 0.007 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R970 | 25.0157 | 0.0068 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R971 | 25.0171 | 0.0059 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R973 | 25.0085 | 0.0062 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R975 | 24.9865 | 0.006 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R976 | 25.0087 | 0.0063 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R977 | 24.999 | 0.0064 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R978 | 25.0112 | 0.0072 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R979 | 25.0187 | 0.0066 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R980 | 25.0121 | 0.0069 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R982 | 24.9992 | 0.0063 | 2022-10-22
Balão 25 mL | R983 | 25.0143 | 0.0062 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R984 | 24.9978 | 0.0061 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R985 | 25.0092 | 0.0081 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R987 | 24.9978 | 0.0064 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R989 | 25.0151 | 0.0066 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R990 | 25.0091 | 0.008 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R991 | 25.0153 | 0.0065 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R992 | 25.0114 | 0.007 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R993 | 25.0019 | 0.008 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R994 | 24.9899 | 0.0067 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R995 | 25.0082 | 0.006 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R996 | 25.0115 | 0.0069 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R998 | 25.007 | 0.0062 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R999 | 25.0098 | 0.0063 | 2022-10-23
Balão 25 mL | R1000 | 25.0216 | 0.0059 | 2022-10-23
Balão 50mL | *Bal 50mL* | 0 | 0 | 0
Balão 50 mL | 144571 | 50.649 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144572 | 50.473 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144573 | 51.638 | 0.01 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144574 | 51.148 | 0.01 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144575 | 52.949 | 0.01 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144576 | 50.77 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144577 | 51.046 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144578 | 51.184 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144579 | 50.305 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144580 | 51.967 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144581 | 51.589 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144582 | 51.548 | 0.012 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144583 | 51.499 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144584 | 52.11 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144585 | 50.614 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144586 | 51.887 | 0.012 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144587 | 51.208 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144588 | 50.406 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144589 | 50.374 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144590 | 50.237 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144591 | 50.289 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144592 | 51.5 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144593 | 50.828 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144594 | 50.507 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | 144595 | 51.081 | 0.011 | 31/12/2011
Balão 50 mL | R889 | 50.038 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R896 | 50.023 | 0.011 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R897 | 50.034 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R898 | 50.037 | 0.013 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R899 | 50.037 | 0.013 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R900 | 50.018 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R901 | 50.018 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R902 | 50.018 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R903 | 50.01 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R904 | 50.015 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R907 | 49.987 | 0.011 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R909 | 50.028 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R912 | 50.033 | 0.013 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R913 | 50.014 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R914 | 50.022 | 0.012 | 2022-10-23
Balão 50 mL | R916 | 49.985 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R917 | 50.013 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R918 | 50.016 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R919 | 50.028 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R920 | 50.023 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R921 | 50 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R922 | 49.987 | 0.013 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R923 | 50.004 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R924 | 50.032 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R925 | 49.983 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R926 | 50.007 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R927 | 50.016 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R928 | 50.027 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R929 | 50.002 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 50 mL | R930 | 50.014 | 0.012 | 2022-10-24
Balão 100mL | *Bal 100mL* | 0 | 0 | 0
Balão 100 mL | 144596 | 101.012 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144597 | 101.006 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144598 | 101.162 | 0.019 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144599 | 101.105 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144600 | 101.25 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144601 | 100.983 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144602 | 100.928 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144603 | 101.265 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144604 | 101.877 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144605 | 101.122 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144606 | 101.229 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144607 | 100.979 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144608 | 101.193 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144609 | 98.984 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144610 | 101.11 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144611 | 99.088 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144612 | 99.362 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144613 | 100.792 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144614 | 100.924 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144615 | 100.689 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144616 | 101.251 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144617 | 101.319 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144618 | 101.363 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144619 | 100.155 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144620 | 101.08 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144621 | 99.158 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144622 | 100.193 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144623 | 99.48 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144624 | 101.105 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144625 | 101.004 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | 144626 | 101.028 | 0.022 | 31/12/2011
Balão 100 mL | R703 | 100.02 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R704 | 100.039 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R705 | 100.004 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R706 | 100.049 | 0.024 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R707 | 100.033 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R709 | 100.028 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R710 | 100.045 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R932 | 100.061 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R933 | 100.068 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R934 | 100.058 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R935 | 100.068 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R936 | 100.059 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R937 | 100.069 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R938 | 100.045 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R939 | 100.058 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R940 | 100.046 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R942 | 100.067 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R946 | 100.057 | 0.024 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R948 | 100.05 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R950 | 100.072 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R951 | 100.077 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R952 | 100.061 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R954 | 100.07 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R958 | 100.054 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R960 | 100.054 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R962 | 100.067 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R1015 | 100.069 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R1016 | 100.071 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R1017 | 100.054 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 100 mL | R1018 | 100.076 | 0.023 | 2022-10-24
Balão 200mL | *Bal 200mL* | 0 | 0 | 0
Balão 200 mL | 144627 | 199.984 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144628 | 199.973 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144629 | 199.818 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144630 | 199.587 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144631 | 200.197 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144632 | 199.736 | 0.045 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144633 | 200.143 | 0.047 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144634 | 200.09 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144635 | 199.654 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144636 | 199.882 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144637 | 199.821 | 0.044 | 31/12/2011
Balão 200 mL | 144638 | 199.937 | 0.043 | 31/12/2011
Balão 250mL | *Bal 250mL* | 0 | 0 | 0
Balão 250 mL | 144639 | 250.1 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144640 | 250.405 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144641 | 250.321 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144642 | 250.656 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144643 | 253.664 | 0.05 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144644 | 249.934 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144645 | 249.783 | 0.054 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144646 | 253.776 | 0.046 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144647 | 250.302 | 0.048 | 31/12/2011
Balão 250 mL | 144648 | 250.343 | 0.051 | 31/12/2011
Balão 500mL | *Bal 500mL* | 0 | 0 | 0
Balão 500 mL | 144649 | 500.02 | 0.11 | 31/12/2011
Balão 500 mL | 144650 | 499.94 | 0.11 | 31/12/2011
Balão 500 mL | 144651 | 499.96 | 0.11 | 31/12/2011
Balão 500 mL | 144652 | 500.04 | 0.11 | 31/12/2011
Balão 1000mL | *Bal 1000mL* | 0 | 0 | 0
Balão 1000 mL | 144653 | 1000.2 | 0.23 | 31/12/2011
Balão 1000 mL | 144654 | 1001.07 | 0.21 | 31/12/2011
Balão 1000 mL | 144655 | 1000.36 | 0.22 | 31/12/2011
Balão 1000 mL | 144656 | 1000.41 | 0.22 | 31/12/2011
Micropipeta | *Micropipeta* | 0 | 0 | 0
Micropipeta 5mL | RM 6264 | 5 | 0.0032 | 2014-07-24
Micropipeta 10mL | EH 66506 | 10 | 0.0085 | 2013-09-04
Micropipeta
Provetas 1000 | *Provetas 1000* | 0 | 0 | 0
Proveta 1000 mL (p/1000) | O 5428 | 999.59 | 0.2 | 2023-06-11
Proveta 1000 mL (p/1000) | O 5438 | 998.54 | 0.22 | 2023-06-11
Proveta 1000 mL (p/1000) | O 5451 | 999.38 | 0.2 | 2023-06-11
Proveta 1000 mL (p/1000) | O 5448 | 999.93 | 0.22 | 2023-06-11
Provetas 500 | *Provetas 500* | 0 | 0 | 0
Proveta 500 mL (p/500) | O 9527 | 498.62 | 0.1 | 2023-06-11
Proveta 500 mL (p/500) | O 9523 | 499.21 | 0.1 | 2023-06-11
Proveta 500 mL (p/500) | O 9570 | 499.71 | 0.1 | 2023-06-11
Retornar

## BDEquipamentos
RM | Equipamento | MARCA | N° SÉRIE | Val. Calibração
3446 | Espect. de Absorção Atômica 220 FS | Varian | EL00033354 | 31/12/2011
3446 a | Gerador de hidretos VGA 77 | Varian | EL00033108 | 31/12/2011
3446 b | Forno de Grafite GTA 110 | Varian | EL00033161 | 31/12/2011
4234 | Espectrômetro de Plasma-ICP | Varian | EL05024005 | 31/12/2011
3392 | Sistema puificador de água - Milli-Q | Millipore | Gradiente | 31/12/2011
1320 | Fluorímetro | Jarrell Ash | --- | 31/12/2011
5563 | Condutivímetro de bancada | Tecnopon | 8040/709 | 31/12/2011
5033 | Espect. de Raio-X, ZSX mini II | Rigaku | CR05038 | 31/12/2011
4101 | Espect. UV/VIS, Cary 50 Conc | Varian | --- | 31/12/2011
1583 | Espect. de Plasma-ICP, Atomcomp | Jarrell Ash | 975 | 31/12/2011
3214 | Balança semi analítica – BG 2000 | Gehaka | 601909 | 31/12/2011
1652 | Balança semi analítica | Marte | 195312 | 31/12/2011
3341 | pHmetro/analisador de íons – DM 21 | Digimed | 18099 | 31/12/2011
1384 | pHgômetro | Metron | --- | 31/12/2011
3568 | Forno/Mufla | Quimis | 12096 | 31/12/2011
4962 | Forno/Mufla | Quimis | 939 | 31/12/2011
4147 | Estufa | Quimis | 56 | 31/12/2011
4977 | Digestor de Microondas | Ethos | Milestone | 31/12/2011
3129 | Condutivímetro portátil – modelo 936 | Homis | Q101280 | 31/12/2011
732 | Prensa / Raio-X | Herzog | --- | 31/12/2011
1156 | Prensa / Raio-X | Herzog | --- | 31/12/2011
3144 | Balança semi analítica Ohaus | Ohaus | 16110764 | 31/12/2011
3789 | Balança semi analítica Quimis | Quimis | 51 | 31/12/2011
4171 | Balança semi analítica Gehaka | Gehaka | 4010702001013 | 31/12/2011
1624 | Balança de precisão analítica - 2462 | Sartorius | 2608024 | 31/12/2011
1623 | Balança de precisão analítica - 2492 | Sartorius | 201010 | 31/12/2011
3002 | Balança de precisão analítica | Scientech | 708164 | 31/12/2011
3209 | Aparelho de fusão / Raio - X | Claisse Fluxi | 98042-17 | 31/12/2011
Retornar

## BDMicropipetas
Material | Marca | Código | Volume Corrigido | Incerteza Expandida | Validade Calibração
Micropipeta | Thermo Scientific | 10-100uL |  | 0.001 | 0
Micropipeta | Thermo Scientific | 100-1000uL |  | 0 | 0
Micropipeta | Thermo Scientific | 1-10mL |  | 0 | 0
Pipeta Automática | Rainin | 25-5000uL |  | 0 | 0