## Modelo
PN-LAPOC-7002 - Determinação de U em águas (FT-LAPOC-7002-10)
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE U EM ÁGUAS |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de U (mg/L) em águas e efluentes | [11 empty] | S
N
Modelo:
Curva de calibração
Padrão U (mg/L) | Alíquota (mL) | Massa U (ug) | Absorbância |  |  | Repê | n
0.9996 | 1.011 | 1.0106 | 0.0152 |  |  | 6.3% | 20
1.9979 | 2.013 | 4.0218 | 0.0652
1.9979 | 4.994 | 9.9775 | 0.179
1.9979 | 10.007 | 19.993 | 0.325
1.9979 | 15.02 | 30.0085 | 0.4913
Identificação da amostra | Absorbância Amostra | Concentração na chapa Selecione S/N | Volume solução inicial (mL) | Incerteza Solução inicial (mL) | Volume do balão após concentração (mL) | Incerteza do balão (mL) | Volume da pipeta de solução concentrada (mL) | Incerteza da pipeta de solução concentrada (mL) | Resultado (mg/L) | Incerteza ± | CV %
| 0.45 | S | 1000 | 0.01 | 100 | 0.022 | 19.979 | 0.008 | 0.1372 | 0.019688 | 14.35%
Nº Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio

## Reta
PN-LAPOC-7002 - Determinação de U em águas (FT-LAPOC-7002-10)
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE U EM ÁGUAS |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de U (mg/L) em águas e efluentes
INCERTEZA DA CURVA - MÉTODO "EURACHEM"
Xi (mg) | Yi (abs) | Yestim
1.0106 | 0.0152 | 0.019686
4.0218 | 0.0652 | 0.068765
9.9775 | 0.179 | 0.16584
19.993 | 0.325 | 0.32908
30.0085 | 0.4913 | 0.49233
Slope da reta | 0.016299
Intercepto da reta | 0.0032139
Pontos na curva | 5
Repetições cada ponto | 1
Σ(Y - Yest)^2 | 0.00022377
Σ(x - xmed)^2 | 571.6793
Sy | 0.0086365
Conc. Amostra | 27.4116
u (reta) amostra | 0.66249
Nº Revisão: 00 | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio

## NoBlk
PN-LAPOC-7002 - Determinação de U em águas (FT-LAPOC-7002-10)
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE U EM ÁGUAS |  | SETOR: Química Analítica
Modelo:
Símbolo | Nome | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrâo | GL |  | Valores | sXam | sFcon | sVpipeta | Repê
u95,proveta,B | Incerteza da Proveta | 1000 | 0.01 | 2 | 0.525 | ∞ |  |  | 0.66249 | 0.00052205 | 0.011461 | 0.0086437
uΔTamb proveta,B | Variação Proveta Temp. Ambiente | 1000 | 1.05 | 1.7321 | 0.0057735 | ∞ | Xam | 27.4116 | 28.0741 | 27.4116 | 27.4116 | -
ures proveta,B | Resolução Limitada Proveta | 1000 | 5 | 1.7321 | 2.8868 | ∞ | Fator concentração | 0.1 | 0.1 | 0.10052 | 0.1 | -
uproveta,B | Incerteza Padrão da Proveta | 1000 | 5.1091 | 1 | 5.1091 | ∞ | Vpipeta | 19.979 | 19.979 | 19.979 | 19.9905 | -
u95,balão,B | Incerteza Padrão do balão | 100 | 0.022 | 2 | 0.0525 | ∞ |  | Variação no resultado | 0.14052 | 0.13792 | 0.13712 | -
uΔTamb balão,B | Variação Balão Temp. Ambiente | 100 | 0.105 | 1.7321 | 0.012702 | ∞ |  | Resíduos | 0.0033159 | 0.00071626 | -7.866e-05 | 0.0086437
ubalão | Incerteza Padrão do Balão | 100 | 0.10728 | 1 | 0.10728 | ∞ |  | Quadrado dos Resíduos | 1.0995e-05 | 5.1303e-07 | 6.1875e-09 | 7.4714e-05
uFconc,B | Incerteza Fator de Concentração | 0.1 | 0.00052205 | 1 | 0.00052205 | ∞ |  | Soma dos Quadrados | 8.6229e-05
uXam | Incerteza da concentração da amostra | 27.4116 | 0.66249 | 1 | 0.66249 | 3 |  | Incerteza | 0.0092859
u95,pipeta,B | Incerteza Padrão da pipeta | 19.979 | 0.020978 | 2 | 0.010489 | ∞ |  | Contribuição | 12.75% | 0.595% | 0.007176% | 86.65%
uΔTamb pipeta,B | Variação Pipeta Temp. Ambiente | 19.979 | 0.008 | 1.7321 | 0.0046188 | ∞
upipeta | Incerteza Padrão da Pipeta | 19.979 | 0.011461 | 1 | 0.011461 | ∞
Repetibilidade A (CV %) | Repetibilidade - tipo A | 6.3% | 0.0086437 | 1 | 0.0086437 | 19
[8 empty] | Incerteza Padrão combinada (uc) | Graus de liberdade (ueff) | Fator de abrangência (k) | Incerteza expandida (U) (Probab. @ 95%) |  | Unidade | %
| Resultado (mg/L) | 0.1372 | [5 empty] | 0.0092859 | 22.255 | 2.1202 | 0.019688 |  | mg/L | 14.35%
Nº Revisão: 00 | Data de Emissão: 10/02/2014 |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio

## NoBlkNoConc
PN-LAPOC-7002 - Determinação de U em águas (FT-LAPOC-7002-10)
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE U EM ÁGUAS |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de U (mg/L) em águas e efluentes
Modelo:
| Símbolo | Nome | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrâo | GL |  | Valores | sXam | sVpipeta | Repê
| uXam | Incerteza da concentração da amostra | 27.4116 | 0.66249 | 1 | 0.66249 | 3 |  |  | 0.66249 | 0.022452 | 0.086437
| u95,pipeta,B | Incerteza Padrão da pipeta | 19.979 | 0.008 | 2 | 0.010489 | ∞ | Xam | 27.4116 | 28.0741 | 27.4116 | -
| uΔTamb pipeta,B | Variação Pipeta Temp. Ambiente | 19.979 | 0.020978 | 1.7321 | 0.0046188 | ∞ | V pipeta | 19.979 | 19.979 | 20.0015 | -
| upipeta | Incerteza Padrão da Pipeta | 19.979 | 0.022452 | 1 | 0.022452 | ∞ |  | Variação no resultado | 1.4052 | 1.3705 | -
| Repetibilidade A (CV %) | Repetibilidade - tipo A | 6.3% | 0.086437 | 1 | 0.086437 | 19 |  | Resíduos | 0.033159 | -0.0015401 | 0.086437
[9 empty] | Quadrado dos Resíduos | 0.0010995 | 2.3719e-06 | 0.0074714
|  | Resultado (mg/L) | 1.372 | [5 empty] | Soma dos Quadrados | 0.0085733
[9 empty] | Incerteza | 0.092592
[9 empty] | Contribuição | 12.83% | 0.02767% | 87.15%
[9 empty] | Incerteza Padrão combinada (uc) | Graus de liberdade (ueff) | Fator de abrangência (k) | Incerteza expandida (U) (Probab. @ 95%) | Unidade | %
[9 empty] | 0.092592 | 22 | 2.1263 | 0.19688 | mg/L | 14.35%
Nº Revisão: 00 |  | Data de Emissão: 10/02/2014 | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio