## Inc. da Área
PN-LAPOC-8001 - Ensaio para determinação de Ra-226, Ra-228 e Pb-210 em solo e sedimento por Espectrometria Gama de alta resolução (FT-LAPOC-8001-02)
INCERTEZA NA DETERMINAÇÃO DE Ra-226, Ra-228 e Pb-210 EM SOLO E SEDIMENTO POR ESPECTROMETRIA GAMA DE ALTA RESOLUÇÃO |  |  |  |  | SETOR: Radônio
Cálculo da contagem corrigida em função do BG
Modelo:
Serviço | [6 empty] | Valor de referência |  |  |  | Unidade
Cálculo da contagem corrigida em função do BG | [6 empty] | 3070 |  |  |  | ---
Símbolo | Fontes de incerteza |  |  |  | Distribuição de probabilidade | Divisor | Coeficiente de sensibilidade ci |  | Incerteza padrão | Graus de liberdade | Porcentagem de Contribuição
| Nome |  | Valor (+/-) | Unidade |  |  | Valor | Unidade | ui[ --- ] | ni
uNs | Incerteza de Ns |  | 66.28 | --- | normal | 1 | 1 | Bq/kg | 66.28 | infinito | 100
uts | Incerteza de ts |  | 10 | s | retangular | 1.7321 | 0 | Bq/skg | 0 | infinito | 0
uNb | Incerteza de Nb |  | 0 | --- | normal | 1 | -0.27734 | Bq/kg | 0 | infinito | 0
utb | Incerteza de tb |  | 10 | --- | retangular | 1.7321 | 0 | Bq/kg | 0 | infinito | 0
4393.0384
Incerteza padrão combinada (uc) |  | Distribuição de probabilidade | Graus de liberdade (neff) |  | Fator de abrangência (k) |  | Incerteza expandida (U) (Probabilidade @ 95%) |  |  | Unidade
66.28 |  | normal | Infinito |  | 2 |  | 132.56 |  |  | ---
Cálculo Área
Ns | 3070
ts | 83202.51
tb | 300000
Nb | 0
Responsável pela emissão: Nivaldo Carlos da Silva | [5 empty] | Revisão 00 |  |  | Data de emissão: 14 Fevereiro 2014

## Inc. Atividade
PN-LAPOC-8001 - Ensaio para determinação de Ra-226, Ra-228 e Pb-210 em solo e sedimento por Espectrometria Gama de alta resolução (FT-LAPOC-8001-02)
INCERTEZA NA DETERMINAÇÃO DE Ra-226, Ra-228 e Pb-210 EM SOLO E SEDIMENTO POR ESPECTROMETRIA GAMA DE ALTA RESOLUÇÃO |  |  |  |  | SETOR: Radônio
Concentração de atividade de Ra-226, Ra-228 e Pb-210em solo e sedimento por espectrometria gama
Modelo:
Serviço | [6 empty] | Valor de referência |  |  |  | Unidade
Concentração de atividade de 137Cs em Vegetação por Espectrometria Gama | [6 empty] | 48.3112 |  |  |  | Bq/kg
Símbolo | Fontes de incerteza |  |  |  | Distribuição de probabilidade | Divisor | Coeficiente de sensibilidade ci |  | Incerteza padrão | Graus de liberdade | Porcentagem de Contribuição
| Nome |  | Valor (+/-) | Unidade |  |  | Valor | Unidade | ui[ Bq/kg ] | ni
uN | Incerteza da contagem |  | 132.56 | --- | normal (k) | 2 | 0.015737 | Bq/kg | 1.043 | Infinito | 73.98%
uts | Incerteza do tempo vivo |  | 1 | s | retangular | 1.7321 | -0.00058065 | Bq/skg | -0.00033524 | infinito | 7.642e-06%
ue | Incerteza da Eficiência |  | 0.00038 | --- | retangular | 1 | -1618.0232 | Bq/kg | -0.61485 | infinito | 25.71%
ug | Incerteza da emissão gama |  | 0.0023 | --- | normal (k) | 2 | -56.7565 | Bq/kg | -0.06527 | infinito | 0.2897%
um.cal | Incerteza da calibração da balança |  | 1e-05 | kg | normal (k) | 2 | -1580.3458 | Bq/kg² | -0.0079017 | 12 | 0.004246%
um.res | Incerteza da resolução da balança |  | 5e-06 | kg | retangular | 1.7321 | -1580.3458 | Bq/kg² | -0.0045621 | infinito | 0.001415%
um.der | Incerteza devido à deriva da balança |  | 5e-06 | kg | retangular | 1.7321 | -1580.3458 | Bq/kg² | -0.0045621 | infinito | 0.001415%
um.exc | Incerteza devido à excentricidade da balança |  | 5e-06 | kg | retangular | 1.7321 | -1580.3458 | Bq/kg² | -0.0045621 | infinito | 0.001415%
uK1 | Incerteza do fator K1 |  | 0.00055785 | --- | retangular | 1.7321 | -49.1454 | Bq/kg | -0.015828 | infinito | 0.01704%
uK2 | Incerteza do fator K2 |  | 0 | --- | retangular | 1.7321 | -48.3112 | Bq/kg | 0 | infinito | 0%
uK3 | Incerteza do fator K3 |  | 0 | --- | retangular | 1.7321 | -48.3112 | Bq/kg | 0 | infinito | 0%
uK4 | Incerteza do fator K4 |  | 0 | --- | retangular | 1.7321 | -48.3112 | Bq/kg | 0 | infinito | 0%
uK5 | Incerteza do fator K5 |  | 0 | --- | retangular | 1.7321 | -48.3112 | Bq/kg | 0 | infinito | 0%
urep | Repetibilidade |  | 0 | Bq/kg | normal | 1 | 1 | --- | 0 | 2 | 0%
upin | Precisão intermediária |  | 0 | Bq/kg | normal | 1 | 1 | --- | 0 | 2 | 0%
1.4706
Incerteza padrão combinada (uc) |  | Distribuição de probabilidade | Graus de liberdade (neff) |  | Fator de abrangência (k) |  | Incerteza expandida (U) (Probabilidade @ 95%) |  |  | Unidade
1.2127 |  | normal | Infinito |  | 2 |  | 2.4253 |  |  | Bq/kg
Atividade
N | 3070
ts | 83202.51
e | 0.029858
g | 0.8512
m | 0.03057
K1 | 0.98302 | Aplicável se necessária Correção de T1/2
K2 | 1 | Não Aplicável
K3 | 1 | Não Aplicável
K4 | 1 | Não Aplicável
K5 | 1 | Não Aplicável
A | 48.3112
Eficiência
E | 661.86
a | -4.377
b | 1.166
c | -0.159
e | 0.029858
Fator K1
ti | 2012-10-05
tf | 2013-07-04
tw | 0.74521
T1/2 (anos) | 30.17
K1 | 0.98302
Incerteza K1
K1 | 0.98302
tw | 0.74521
T1/2 (anos) | 30.17
uT1/2 | 1
uK1 | 0.00055785
Responsável pela emissão: Nivaldo Carlos da Silva | [5 empty] | Revisão 00 |  |  | Data de emissão: 14 Fevereiro 2014
Note on G22: Assumir divisor igual ao error multiplier (do edit analysis), pois este fator multiplica todas as incertezas individuais emitidas no relatório completo do Genie, conforme verificado dia 21/06/2013 - Nivaldo, Mychelle, Rodrigo